|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SŁUPY OŚWIETLENIOWE** | | | |
| **Lp.** | **Obręb** | **Nr działki** | **Szczegóły** |
| 1. | Politechnika | 628 | Słup stalowy, parkowy na fundamencie betonowym wraz z oprawą parkową nr S11 |
| 2. | Słup stalowy, parkowy na fundamencie betonowym wraz z oprawą parkową nr S10 |
| 3. | Słup stalowy, parkowy na fundamencie betonowym wraz z oprawą parkową nr S9 |
| 4. | 631 | Słup stalowy, parkowy na fundamencie betonowym wraz z oprawą parkową nr S8 |
| 5. | Słup stalowy, parkowy na fundamencie betonowym wraz z oprawą parkową nr S7 |
| 6. | Słup stalowy, parkowy na fundamencie betonowym wraz z oprawą parkową nr S6 |
| 7. | Słup stalowy, parkowy na fundamencie betonowym wraz z oprawą parkową nr S5 |
| 8. | Słup stalowy, parkowy na fundamencie betonowym wraz z oprawą parkową nr S4 |
| 9. | Słup stalowy, parkowy na fundamencie betonowym wraz z oprawą parkową nr S3 |
| 10. | Słup stalowy, parkowy na fundamencie betonowym wraz z oprawą parkową nr S2 |
| 11. | Słup stalowy, parkowy na fundamencie betonowym wraz z oprawą parkową nr S1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Obręb** | **Nr działki** | **Szczegóły** | **Ilość** |
| 1. | Politechnika | 628 | Kabel YAKY 4x35mm2 | 117m |
| 2. | 631 | Kabel YAKY 4x35mm2 | 250m |