## Specyfikacja przedmiotu
"Dostępny samorząd - granty Dostępne Gliwice – poprawa dostępności usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych" Specyfikacja - opis przedmiotu zamówienia
Lp. | WARIANT | RODZAJ TOWARU | PRZEDMIOT: FABRYCZNIE NOWY, NIENOSZĄCY ZNAMION UŻYTKOWANIA, WOLNY OD WAD FIZYCZNYCH, PEŁNOWARTOŚCIOWY | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA NIEOBCIĄŻONY PRAWAMI OSÓB LUB PODMIOTÓW TRZECICH | KALIBRACJA I INSTALACJA SYSTEMU ZGODNA Z NORMĄ PN - EN 60118-4 | POSIADA INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA PĘTLI INDUKCYJNEJ | POSIADA WZMACNIACZ Z BATERIĄ | NAKLEJKA (PIKTOGRAM) Z INFORMACJĄ O DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU PĘTLI | POSIADA ŁADOWARKĘ | POSIADA MIKROFON NA GĘSIEJ SZYJCE | POSIADA MIKROFON DO MONTAŻU NA ŚCIANIE LUB SZYBIE | NAZWA OFEROWANEJ MARKI (w przypadku, gdy dany produkt nie jest oznaczony marką, Wykonawca podaje nazwę producenta) | OZNACZENIE, które pozwoli na jednoznaczą identyfikację produktu, np. kod, symbol, numer katalogowy, typ oferowanego produktu
1 | A | Mobilna pętla indukcyjna z możliwością instalacji stałej, z wbudowanym mikrofonem, regulacją głośności, naklejką z informacją o dostępności systemu pętli
2 | B | Mobilna pętla indukcyjna w zestawie z wzmacniaczem wraz z baterią, mikrofonem na gęsiej szyjce, mikrofonem do montażu na ścianie lub szybie (wtyk 3,5 mm, przewód 1,5 – 3 m), ładowarką, naklejką z informacją o dostępności systemu pętli

## x
TAK
NIE
NIE DOTYCZY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA