## zał 6
Dane identyfikacyjne przejścia dla pieszych | [9 empty] | Parametry ruchu | [5 empty] | Parametry poziomego natężenia oświetlenia na przejściu dla pieszych Eh |  |  |  | Parametry pionowego natężenia oświetlenia na przejściu dla pieszych Ev w kierunku 1 |  |  |  |  | Parametry pionowego natężenia oświetlenia na przejściu dla pieszych Ev w kierunku 2 |  |  |  |  | Klasa oświetleniowa | Uwagi i zalecenia | [15 empty] | Parametry instalacji oświetleniowej | [5 empty] | Wypadkowość |  |  | Ocena (0-5)
[31 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Opis tekstowy
Lp | ID | Numer przejścia | Ulica | Skrzyżowanie/Zjazd/nr | Dzielnica | nr działki, obręb | Kategoria drogi | Liczba pasów | współrzędne GPS | W kierunku 1 | Kierunek 1 w stronę | Kierunek ruchu 1 | W kierunku 2 | Kierunek 2 w stronę | Kierunek ruchu 2 | Ehśr | Ehmin | Ehmax | Uoh | Evśr | Evmin | Evmax | Uov | Evmin/Ehśr | Evśr | Evmin | Evmax | Uov | Evmin/Ehśr |  | Przeprowadzenie kompleksowej konserwacji ulicznej instalacji oświetleniowej | Czyszczenie opraw oświetleniowych w otoczeniu przejścia dla pieszych | Wymiana niesprawnych źródeł światła na nowe w otoczeniu przejścia dla pieszych | Wymiana źródła światła na inne o większej mocy w otoczeniu przejścia dla pieszych | Wymiana źródła światła na inne o odmiennej barwie światła w otoczeniu przejścia dla pieszych | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w otoczeniu przejścia dla pieszych | Wymiana wszystkich opraw oświetlenia ulicznego | Zmiana sposobu (lub wysokości) zamocowania opraw ulicznych w otoczeniu przejścia | Przeprowadzenie kontroli ustawienia i regulacja położenia opraw i źródeł światła | Usunięcie przeszkód dla światła | Eliminacja źródeł olśnienia | Montaż oprawy oświetlenia ulicznego w otoczeniu przejścia dla pieszych | Montaż dodatkowych opraw oświetleniowych na istniejących słupach oświetlenia ulicznego | Montaż dodatkowego oświetlenia przejścia oprawami dedykowanymi z wiązką asymetryczną | Brak uwag | Uwagi dodatkowe i zalecenia | Żródło światła na przejściu dla pieszych | Odległość do najbliższej oprawy ulicznej [m] | Dodatkowe oświetlenie przejścia dla pieszych | Szerokość pola pomiarowego [m] | Długość pola pomiarowego [m] | Oświetlenie uliczne | liczba wypadków | liczba rannych | liczba zabitych | Subiektywna ocena stanu oświetlenia przejścia dla pieszych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290